砼及彻体结构设计参考答案

- 填空题

1、块体； 2、应力；3、极限状态；4、纵横墙、框架；5、圈梁  ；6、过梁；7、倾覆破坏、局部受压破坏、受剪破坏的 ；8、最大处；9、分离式；10、塑性；11、无梁楼盖；12、梁式；13、28；14、最不利荷载布置法、分跨布置法；15、分层法；16、反弯点法

二、选择题

1～5：A  D  D  A  B               6～10:  B  B  D  C  A

三、判断题

1～5：对、 错、 对、 对、 对；

6～10: 错、 对、 对、 错、 错；

11～15：对、 错、对、 错、 对

四、简答题

1、钢筋混凝土适筋梁截面在第三应力阶段,截面在保持一定弯距不变的情况下,发生较大幅度的转动,犹如形成一个铰链,转动是材料塑性变形和混凝土裂缝开展的结果,此铰链称为塑性绞.其不同点在于理想绞不能传递弯距,但可以自由无限转动;而塑性绞能传递一定数值的弯矩，，并将在此塑性弯矩的作用下发生有限胡转动。当塑性绞的转动幅度超过塑性极限转动角度时，塑性绞将因塑性转动能力耗尽而破坏。

2、特点：结构轻巧，便于布置；整体性比砌体结构和内框架结构承重性能好；可形成大的使用空间；施工较方便；较为经济等。框架结构特别适合于办公楼、教学楼、公共性与商业性建筑，图书馆、轻工业厂房、公寓以及住宅类建筑中使用；框架结构的使用高度一般只用于层数不超过20层的建筑中。其最大使用高度为70米。

3、结构各截面的最大内力值（绝对值）的连线或点的轨迹称为结构内力包络图。结构内力包络图是结构在恒荷载和各种可能出现的活荷载组合作用下在各个截面出现的内力最大值的连线，结构内力图是指结构在恒荷载和某种活荷载组合作用下在各个截面出现的内力值的连线。

五、计算题

1、解：因窗间墙截面面积A=0.24*0.62=0.1488mm2﹤0.3mm2

则取γα=0.7+A=0.7+0.1488=0.8488

根据f=1.69MPa

则fa=0.8488*1.69=1.4345 MPa

又因b+2h=200+2*240=680mm＞620mm(窗间墙尺寸)

则Ao=620*240=148800 mm2

ao=10hcfa=105501.4345=195.81 mm﹤240 mm

则Al=aOb=195.81*200=39162 mm2

Ao/Al=148800/39162=3.8＞3.0 ，取Ψ=0 即不考虑上部荷载的影响

又因γ=1+0.35AoAL−1=1.586＜2.0      η=0.7

ηγfaAl=0.7×1.586×1.4345×39162=62368.69N=62.369KN＞50KN

即此截面能满足其承载力的要求。